超低温冰箱采购项目

（竟价文件）

采购单位：国家海洋局北海环境监测中心

单位地址：青岛市抚顺路22号

一、资质要求：

1:参与竟价单位在中国境内注册，具有独立法人资格，且遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德，具有独立承担民事责任的能力，上传经年检的法人营业执照（副本）等资质的有效扫描件，上传售后承诺函的有效扫描件。

2:本次竞价限青岛市境内供应商或在青岛市境内有销售及服务网点的外地供应商参与（上传本地注册机构证明文件）。

3:为保证货物的产品质量，参与供应商应为中央政府采购协议供货商。

4.供应商在竞价时，须根据资质要求中的内容以附件形式上传相关资质证明。

二、技术要求

（一）超低温冰箱

1.基本要求：

品牌：美国热电revco，型号：EXF32086V(490L)，商品产地：美国，数量：1台。

2.技术参数：

2.1.温控范围：－50℃～－86℃ 可调,32摄氏度室温环境仍可正常运行

2.2.温度精度:≤±1℃

2.3.微处理控制器：齐眼线高度的中央信息处理中心，包括微处理

控制器和监控系统，以确保所有监控显示易于读取。

2.4.压缩机：2台，2x1hp新型Embraco封闭式工业级压缩机，超强制冷能力。

2.5.制冷剂：采用HFC制冷剂。

2.6.报警：标配远程报警触点，报警选项包括温度过高/过低报警，电力异常报警，门未关报警，冷凝器过热报警，温度探头异常报警，电池低电量报警。

2.7.箱体结构：腔体内部全部采用高强度不锈钢材料，外部有镀锌涂层。

箱体表面为重型冷轧腔体表面结构，耐腐蚀粉末涂层表面处理。保温层为5英寸（127mm）原位发泡聚氨酯保温材料。

*2.8.箱内分层:5层。

标配5层独立内门，闭合紧密，减少样品暴露空气中的时间，防止冷气流失。高密度聚合物材料的塑料内门，耐低温，导热系数比钢板低的多，因此更好的保温，且美观，低温下不会粘手。标配4层隔板为坚固的不锈钢搁架，超大负荷承重。每层隔板高度均可随意调节,适宜各种形状、大小的容器的保存和取放。

2.9密封条:双重门密封胶条，外加一层保温层镶嵌在箱体内，确保最佳密封和绝热效果，共3层。

2.10.门把手设计可单手操作，标配门锁扣设计。

2.11.压力平衡口位于冰箱外门中部，保证冰箱内外压力平衡。

2.12. Boost/Buck自动电压调节功能，自动补偿或降低过低/过高电压，调节到适配电压，适合中国宽电压范围，使压缩机和敏感器件免受电压波动损害。

2.13. 过滤器：便于拆卸、可水洗的空气进气过滤器，位于冷凝器前部，防止冷凝器上灰尘凝结，确保最佳散热效果。

2.14. 脚轮：采用新型易滚轮，带2英寸（5cm）锁定脚轮，方便安装和移动。

2.15. 具有2个检修口：可连接外部探头或仪器

2.16. 容量：480L

外部尺寸：高*宽*深197.9×84.6×98.8

2.17. 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

3.配件要求：

超低温冰箱主机一台；

抽屉、冻存柜、冻存箱各按标准尺寸配备；

indelb英得尔YCD50 50L车家两用大容量医用冰箱1台，压缩机制冷，电源方式：220V交流/12V直流，配备隔热保温包。

Coleman科勒曼47L拉杆保温箱1个，配750ml Coleman蓝冰冷媒4块

Coleman科勒曼15L拉杆保温箱1个，配350ml Coleman蓝冰冷媒2块

（二）手持便携式测深仪

1.基本要求：

品牌：华测，型号：D130，商品产地：中国，数量：2台。

2.技术参数：

1.1  深度范围：0-100m

*1.2  测量精度：≤2cm

*1.3  盲区：≤0.1m

*1.4  适应流速：0-2m/s

1.5  电源：6- 12V

1.6  电池寿命/两次充电间隔：≥ 12小时

1.7  待机电池寿命：1000小时

1.8  重量：≤2公斤

3.配件要求：

2.1  配件包括：必备的电缆及安装件，电池组（充电器），电源线，变压器，通讯电缆，数据采集软件，必备的工具包（含：密封油1罐、仪器使用全部工具1套、所有密封圈备份1套、原装螺丝备份1套），中英文操作手册和运输存放箱。

（三）摄像机

1.基本要求：

品牌：索尼，型号：HDR-CX900E，商品产地：中国，数量：1台。

2.技术参数：

传感器类型：Exmor R CMOS

传感器尺寸：1英寸 （13.2mm x 8.8mm）

总像素：约 2090万像素

影像拍摄有效像素：约 1420 万像素（16:9）

记录介质：AVCHD/MP4：

Memory Stick PRO Duo(Mark 2)

Memory Stick PRO-HG Duo

Memory Stick XC-HG Duo

SD/SDHC/SDXC Memory Card（Class 4 或以上）

XAVC S：

SDXC Memory Card（Class.10/ 64GB及以上）

静态影像记录格式：JPEG（DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容，MPF基线兼容）

静态图像尺寸（动态模式）：M:14.2 M 16:9 （5024 x 2824）

S:2.1 M 16:9 （1920x1080）

静态图像尺寸（静态模式）：20.0 M 16:9 （5968 x 3352）,

15.0 M 4:3 （4464 x 3352）

14.2 M 16:9 （5024 x 2824）,

10.6 M 4:3 （3760 x 2824）

2.1 M 16:9 （1920x1080）,

0.3 M 4:3 （640x480）

动态影像记录格式：XAVC S：MPEG4-AVC/H264

AVCHD ver.2.0 兼容：MPEG4-AVC/H.264

MP4: MPEG-4 AVC/H.264

动态影像记录分辨率：XAVC S HD :1920x1080/50p, 25p, 24p

AVCHD:1920x1080/50p（PS）,24p（FX,FH）,50i（FX,FH）, 1440x1080/50i（HQ,LP）

MP4: 1280x720 25p

影像记录速度（平均比特率）：XAVC S HD 约 50Mbps

HD PS:约 28Mbps/FX:约 24Mbps/FH:约 17Mbps/HQ:约 9Mbps/LP:约 5Mbps

MP4: 约 3Mbps

逐行扫描模式：XAVC S HD : 50p,25p,24p 逐行扫描记录

AVCHD : 50p/24p, 逐行扫描记录

MP4: 25p, 逐行扫描记录

对焦模式：自动/手动

音效：支持 MPEG-4 线性 PCM 2声道（48kHz/16bit）

支持杜比数字 5.1声道

支持杜比数字2声道

支持MPEG-4 AAC-LC 2声道*6

内置变焦麦克风：是

扬声器：是

自动风噪减弱：是

拍摄者声音消除：是

音频等级显示：是

笑脸快门：是

防抖：光学防抖（增强模式）

镜头：蔡司（Vario-Sonnar T*）镜头

镜头盖：是

光圈：F2.8-F4.5

光学变焦：12x

数码变焦：160x

f（焦点距离）：f=9.3-111.6mm

f（35mm换算）动态模式：f=29.0-348.0mm（16:9）*1

f（35mm换算）静态模式：f=29.0-348.0mm（16:9），f=35.5-426.0mm（4：3）

最近对焦距离：约 1cm-100cm

ND滤光片：OFF, 1/4, 1/16, 1/64

对焦环：是

变焦环：是

取景器：是

视野率：100%

液晶屏：3.5"约92.1万像素Xtra Fine 宽屏（16:9）

触摸屏：是

翻转角度：约270°

白平衡模式：自动/一键式/户外/室内/WB Temp

最低照度：标准模式:3 lux（1/60 秒快门速度）

Low Lux模式：1.7lux（1/30 秒快门速度）

夜摄模式:0 lux（1/60 秒快门速度）

增益控制：自动/手动

自动光圈控制：F2.8-F11

手动光圈控制：F2.8-F11

自动快门速度：1/8 - 1/10,000

标准快门速度：1/60 - 1/10,000

内置USB线：是（用于USB充电）

WiFi（内置）：是 （IEEE 802.11b/g/n（2.4GHz band））

NFC功能	：是 （NFC forum Type 3 Tag 兼容）

HD输出：HDMI 输出（微型）（随机附带）

4K输出：HDMI 输出（微型）（随机附带）

USB端口：是（内置A型/USB2.0高速）

多功能微型 USB端口：是

耳机插孔：立体声迷你插孔

麦克风输入：立体声迷你插孔

附件插座：是（多接口热靴）

电池：可重复充电电池（V系列）

电源要求	6.8V/7.2V （电池）; 8.4V （AC 适配器）

工作温度：0℃至40℃

3.配件要求：

主机  *1

可重复充电电池	*1

AC适配器	*1

HDMI线（微型）	*1

USB 连接线	*1

遮光罩	*1

遥控器	*1

镜头盖	*1

防水尼龙摄影便携包  *1

32GSD内存卡（含读卡器） *1

三脚架 *1

（四）照相机

1.基本要求：

品牌：佳能，型号：70D套机（18-135mm STM），商品产地：中国，数量1台。

2.技术参数：

- 产品类型：数码单反

- 产品定位：中端单反

- 操作方式：全手动操作

- 传感器类型：CMOS

- 传感器尺寸：APS画幅（22.5*15mm）

- 传感器描述：除尘功能：自动，手动，添加除尘数据

- 有效像素：2020万

- 影像处理器：DIGIC 5+

- 最高分辨率：5472×3648

- 图像分辨率L（大）：约2000万像素（5472×3648）
       M（中）：约890万像素（3648×2432）
       S1（小1）：约500万像素（2736×1824）
       S2（小2）：约250万像素（1920×1280）
       S3（小3）：约35万像素（720×480）
       RAW ：约2000万像素（5472×3648）
       M-RAW ：约1120万像素（4104×2736）
       S-RAW ：约500万像素（2736×1824）

- 高清摄像：全高清（1080）

- 镜头结构：12组16片

- 镜头说明：镜头型号：佳能 EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM，实际焦距：f=18-135mm

- 对焦方式：类型：TTL辅助影像重合，相位检测
对焦模式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦

- 对焦区域：单点自动对焦（手动选择），区域自动对焦（手动选择）
人工智能伺服自动对焦特性：追踪灵敏度，加速/减速追踪
自动对焦微调：自动对焦微调（所有镜头统一调整或按镜头调整）
自动对焦辅助光：由内置闪光灯发出的短促连续闪光
19个自动对焦点自动选择

- 对焦点数19点（全部为对应F5.6的十字型，中央为对应F2.8的双十字型自动对焦）， ※ 部分镜头除外

- 最大光圈F3.5-F5.6

- 显示屏类型触摸屏，翻转屏，高清屏

- 显示屏尺寸3英寸

- 显示屏像素104万像素液晶屏

- 液晶屏特性16:9模式
亮度调节：手动（7级）
电子水准仪：以1°为单位显示水平水准
触摸屏技术：静电容量方式
功能介绍：可显示

- 菜单语言25种（含简体中文）

- 实时取景支持
长宽比设置：3:2、4:3、16:9、1:1
对焦方式：Dual Pixel CMOS AF（全像素双核CMOS AF）/反差检测方式（面部+追踪，自由移动多点，自由移动1点）
相差检测方式（快速模式）
手动对焦（可进行约5倍，10倍放大确认）
连续自动对焦：具备
对焦亮度范围：EV 1-18 （23℃、ISO 100）
测光模式：评价测光（315区），局部测光（实时显示画面的约10.3%），点测光（实时显示画面的约2.6%），中央重点平均测光
测光范围：EV 0-20 （23℃、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100）
静音拍摄：具备（模式1和2）
触摸快门：具备
显示网格线：3种类型

- 取景器类型眼平五棱镜

- 取景器描述视野率：垂直/水平方向约为98% （眼点约为22毫米）
放大倍率：约0.95倍（-1m-1，使用50mm镜头对无限远处对焦）
眼点：约22毫米（自目镜透镜中央起-1m-1）
内置屈光度调节：约-3.0-+1.0m-1（dpt）
对焦屏：固定式
网格线显示：具备
电子水准仪：可在拍摄前，拍摄后显示
反光镜：快回型
景深预览：具备

- 快门类型电子控制焦平面快门

- 快门速度30-1/8000秒，B门（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异），闪光同步速度为1/250秒

- 闪光灯类型内置（具备无线主控功能）

- 外接闪光灯(热靴)支持（EX系列闪光灯（能用相机设置闪光灯功能））

- 闪光范围约17mm镜头视角

- 闪光指数约12（ISO 100，以米为单位）

- 闪光灯回电时间约3秒

- 曝光模式程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M)，B门曝光

- 曝光补偿手动：在±5级间以1/3或1/2级为单位调节
自动包围曝光：在±3级间以1/3或1/2级为单位调节
（可与手动曝光补偿组合使用）

- 测光方式63区TTL全开光圈测光（评价测光（与所有自动对焦点联动），局部测光（取景器中央约7.7%的面积），点测光（取景器中央约3.0%的面积），中央重点平均测光）

- 白平衡自动，预设（日光，阴影，阴天，钨丝灯，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯），用户自定义，色温设置（约2500-10000K），具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能，具备闪光色温信息传输

- 感光度基本拍摄区模式：在ISO 100-6400之间自动设置
*风光：在ISO 100-1600之间自动设置、手持夜景：在ISO 100-12800之间自动设置
创意拍摄区模式：自动ISO，在ISO 100-12800之间手动设置（以1/3级或1级为单位），或ISO感光度扩展到“H”（相当于ISO 25600）

- 场景模式人像，风光，微距，运动，夜景人像，手持夜景，HDR逆光控制），程序

- 其它曝光性能自动曝光锁：自动：在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用
手动：通过自动曝光锁按钮
HDR拍摄：
动态范围调整：自动，±1EV，±2EV，±3EV
自动图像对齐：支持
多重曝光：2-9次曝光
多重曝光控制：加法，平均

- 防抖性能光学防抖

- 短片拍摄1920×1080（全高清）：30p/25p/24p
1280×720（高清）：60p/50p
640×480（标清）：30p/25p
* 30p：29.97帧/秒，25p：25.00帧/秒，24p：23.98帧/秒，60p：59.94帧/秒，50p：50.00帧/秒
压缩方法：ALL-I(仅I)、IPB
文件尺寸：1920×1080（30p/25p/24p）/IPB：约235MB/分钟
1920×1080（30p/25p/24p）/ALL-I：约685MB/分钟
1280×720（60p/50p）/IPB：约205MB/分钟
1280×720（60p/50p）/ALL-I：约610MB/分钟
640×480（30p/25p）/IPB：约78MB/分钟
※ 短片拍摄所需的存储卡读写速度：
IPB：至少每秒6MB，ALL-I：至少每秒20MB
对焦方式：与实时显示拍摄的对焦相同
※ 短片拍摄时无法使用快速模式
伺服自动对焦：具备
测光模式：使用图像感应器进行中央重点平均测光和评价测光
* 由对焦模式自动设置
测光范围：EV 0-20 （23℃、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100）
曝光控制：短片用程序自动曝光和手动曝光
曝光补偿：在±3级间以1/3级为单位调节（静止图像为±5级）
ISO感光度
（推荐的曝光指数）：使用自动曝光拍摄时：自动在ISO 100-6400之间设置，在创意拍摄区模式下可拓展至“H”（相当于ISO 12800）
使用手动曝光拍摄时：自动在ISO 100 - 6400之间设置，手动在ISO 100-6400之间设置（以1/3级或整级为单位），可扩展至“H”（相当于ISO 12800）
数字变焦：可设置约3-10倍变焦
时间码：支持
丢帧：兼容60p/30p
视频快照：可设置为2秒/4秒/8秒
录音：具备内置立体声麦克风
外接立体声麦克风端子
可调节录音电平、具备风声抑制功能、具备衰减器功能
显示网格线：三种类型
静止图像拍摄：可以

- 连拍功能支持（最高约7张/秒）
高速连拍：最高约7张/秒
低速连拍：最高约3张/秒
静音连拍：最高约3张/秒
最大连拍速度：
JPEG大/优：约40张（约65张）
RAW：约15张（约16张）
RAW+JPEG大/优：约8张（约8张）

- 特技效果照片效果：自动，标准，人像，风光，中性，可靠设置，单色，用户定义1-3
创意滤镜：颗粒黑白，柔焦，鱼眼效果，油画效果，水彩画效果，玩具相机效果，微缩景观效果

- 降噪能力可应用与长时间曝光和高ISO感光度拍摄

- 拍摄模式驱动模式：单拍，高速连拍，低速连拍，静音单拍，静音连拍，10秒自拍/遥控，2秒自拍/遥控

- 遥控功能支持
无线遥控：遥控器RC-6

- GPS功能支持

- 无线性能WiFi

- 存储卡类型SD/SDHC/SDXC卡

- 文件格式图片：JPEG，RAW（14位），可以同时记录JPEG+RAW
视频：MOV（MPEG-4 AVC/H.264）

- HDMI接口支持

- 视频接口AV接口

- 其它接口USB2.0
外接麦克风输入端子：3.5毫米直径立体声微型插孔
遥控端子：用于快门线RS-60E3

- 电池类型锂电池（LP-E6）

- 电源性能可以通过交流电适配器套装ACK-E6使用交流电
安装电池盒兼手柄BG-E14时，可以使用5号
电池信息：显示剩余电量、快门释放次数、充电性能和电池注册（AA/LR6）电池

- 续航能力静态照片：约920张（使用取景器拍摄），约210张（使用实时显示拍摄）
短片：约1小时20分钟

- 打印模式兼容PictBridge打印

- 编辑能力亮度矫正，白平衡，照片风格，自动亮度优化，高ISO感光度降噪功能，JPEG图像记录画质，色彩空间，周边光量校正，失真校正和色差校正

- 播放模式图像显示格式：单张图像显示，单张图像+信息显示（基本信息，拍摄信息，柱状图），4张图像索引，9张图像索引
自动对焦点显示：可以
网格线显示：三种类型
放大显示：约1.5倍-10倍
图像浏览方法：单张图像，跳转（按10或100张图像，拍摄日期，文件夹，短片，静止图像，评分）
高光警告：曝光过度的高光区域闪烁
图像旋转：可以
评分：具备
短片回放：允许（液晶监视器，视频/音频输出，HDMI输出）
内置扬声器
幻灯片播放：全部图像，以日期，文件夹，短片，静止图像或评分
背景音乐：可以为幻灯片播放和短片回放选择
图像保护：可以

- 其它性能可以创建/选择文件夹
文件编号：连续编号，自动重设，手动重设
自动图像亮度矫正：自动亮度优化
高光色调优先：具备
镜头像差校正：周边光量校正、色差校正

3.配件要求：

相机机身及便携包 x1
数码解决方案光盘 x1
相机使用说明书光盘 x1
软件使用说明书光盘 x1
电池充电器（含电源线） x1
锂电池x1

32GSD内存卡（含读卡器） *1
USB接口连接线 x1
立体声视频连接线 x1

相机宽背带 x1

EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM x1
镜头遮光罩x1

（五）紫外分光光度计

1.基本要求：

品牌：尤尼柯，型号：UV-2802型，商品产地：中国，数量：1台。

2.技术参数：

- 1.1 主要功能

- 1.1.1分光光度计模式

·定波长测试T.A;

·标准曲线测试浓度C;

- 1.1.2光谱扫描

·扫描间隔0.1、0.2、0.5、1、2、5nm

·扫描区间可任意设定；

·高、中、低三档扫描速度（最高2500nm/min）

·坐标参数设定，扫描次数设定，T/A模式转换；

·寻找波峰、谷功能；

- 1.1.3动力学实验（时间扫描）

·最小采样间隔0.5秒，最大运行时间9小时；

·可设定延时时间、运行时间、采样时间间隔；

·T/A模式转换；

·酶动力学反应率△A/min，计算功能；

- 1.1.4多波长测试

·测试波长多达10个

·测试样品1-8个

- 1.1.5浓度标准曲线建立

·单波长法、等吸收双波长法和三点法；

·单可做一阶过零、不过零线性回归和二阶、三阶曲线拟合；

- 1.1.6 DNA/Protein实验

·自动测试，测试波长缺省值为260nm、280nm和320nm，也可修改；

·可计算DNA、Protein的浓度和Ratio（比率）；

- 1.1.7其他功能

·波长校准；

·光度准确度复核；

·波长准确度复核；

1.2技术参数

| 光学系统 | 单光束，1200条/毫米全息光栅 |
| --- | --- |
| 光谱带宽 | 1.8nm |
| 波长范围 | 190—1100nm |
| 波长精度 | ±0.3nm |
| 波长重复性 | 0.2nm |
| 波长显示 | 0.1nm |
| 光度准确度 | ±0.002Abs（0~0.5Abs）；±0.004（0.5-1.0Abs）；±0.3%T |
| 光度重复性 | ±0.001Abs（0~0.5Abs）；±0.002（0.5-1.0Abs）；±0.1%T |
| 光度范围 | 0-200℅T，-0.3-3.0A,0-9999C(0-9999F) |
| 稳 定 性 | ±0.002A/h(500nm,预热后) |
| 基线直线性 | ±0.002A |
| 数据显示 | 320×240图形液晶显示器 |
| 杂 散 光 | ≤0.05%T, 在220nm和340nm处 |
| 数据输出 | USB接口 |
| 外形尺寸（mm） | 620×400×280 |
| 重 量 | 26kg |

3.配件要求：

·主机 ·工作站及应用软件  ·1厘米比色皿架  ·1厘米标准石英比色皿

·1厘米标准玻璃比色皿·使用说明书 · 电脑连线 ·软件使用说明书 ·防尘罩

三、服务要求

仪器验收合格后保修期一年，质保日期从验收报告日起计算；供应商负责免费安装、调试、培训，同时，供应商向采购单位支付合同额5%的质量保证金，待质保期满后，采购单位无息退换供应商。

四、对供货时间要求

采购结果公告后，进口产品90 天内到货，国产10天内到货。

五、对报价说明：

进口产品报免税价，报价包括该商品及其运送到采购单位实验室相关的一切费用。

六、验收

供应商负责设备的安装、调试，供应商和采购方共同对设备进行验收。如果供应商所提供设备达不到采购方设备的技术要求，供应商应免费为采购方更换，并承担因此给采购方造成的损失。